## ②数量内訳書の工事種別構成について (hidden)
■数量内訳書の工事種別構成について
※資本的支出と修繕費の区分は数量内訳書の区分判断欄で区分する。
(資本的支出は資本、修繕費は修繕と記載)
総計（工事価格） | 直接工事費 | 建築工事 | 外壁・防水 | 外壁改修 | 直接仮設
（消費税等除く） |  |  |  |  | 外壁改修工事
撤去工事
|  |  |  | 防水改修 | 直接仮設
防水改修工事
撤去工事
|  |  | 内装 | 直接仮設
石
タイル
木工事
金属工事
左官工事
建具工事
塗装工事
内装工事
ユニットおよびその他工事
撤去工事
|  |  | 窓口 | 直接仮設
石
|  |  | 風除室 | タイル
|  |  | 窓口ﾛﾋﾞｰ | 木工事
|  |  | ATMｺｰﾅｰ | 金属工事
|  |  | 私書箱室 | 左官工事
|  |  | 窓口事務室 | 建具工事
|  |  | 窓口応接室 | 塗装工事
|  |  | ゆうゆうｺｰﾅｰ | 内装工事
|  |  | 等を計上 | ユニットおよびその他工事
撤去工事
|  |  | トイレ | 直接仮設
タイル工事
金属工事
左官工事
建具工事
塗装工事
内装工事
ユニットおよびその他工事
撤去工事
|  |  | 外構 | 門扉
囲障
舗装
植栽
その他
サイン
|  | 設備工事 | 電気設備工事
衛生設備工事
|  |  | 空調設備工事 | 設備にて決定する
(機械設備工事)
(昇降機設備工事)
| 共通費 | 共通仮設費
|  | 諸経費 | 現場管理費
一般管理費等

## 下見積書表紙
日本郵便株式会社 御中
2025/〇/○
株式会社○○建設
[7 empty] | 代表取締役社長 ○○ ○○ | ㊞
担当者連絡先
部署名：○○部
氏名：○○ ○○
連絡先電話：090-○○○○-○○○○
ＦＡＸ：03-○○○○-○○○○
| 工事件名 | 米原郵便局受変電設備模様替工事
下見積書
| 下見積額（税込） | 金 | 0 | 円
| うち消費税 | 金 | 0 | 円 | （消費税率 １０％）
| 下見積額（税抜） | 金 | 0 | 円

## (様式1)工事費総括表
| 工 事 名 | 米原郵便局受変電設備模様替工事
2025/〇/○
| 総工事費 金 | 0 | 円(消費税込み)
| 工事価格 金 | 0 | 円(消費税抜き)
内 訳
種 別 |  | 構 造 | 単位 | 数量 | 小計
A | 直接工事費
| 建築工事 |  | 式 | 1 | 0
| 電気設備 |  | 式 | 1 | 0
| 直接工事費 計 |  |  |  | 0
B | 共通費
| 共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 一般管理費等 |  | 式 | 1
| 共通費 計 |  |  |  | 0
| 素材価格 |  | 式 | 1 | 0
| 発生材処理費 |  | 式 | 1 | 0
| 工事価格 計 |  |  |  | 0
㈱トータルサービス程度
防水修繕 (警備員室(１))
コンクリートくず無筋(○○m3)
コンクリートくず無筋(○○m3)
現場管理費、一般管理費等を
入力してください。

## (様式2)中間総括表
工事名：米原郵便局受変電設備模様替工事
種目 |  | 構造 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考
A | 直接工事費
【建築工事】
| 構築物-金属製のもの |  | 式 | 1 | 0
| 建物付属設備―受変電設備 |  | 式 | 1 | 0 | 受変電設備模様替に伴う天井改修等
| 建築工事 計 |  |  |  | 0
【電気設備】
| 建物付属設備―受変電設備 |  | 式 | 1 | 0
| 電気設備 計 |  |  |  | 0
| 直接工事費 計 |  |  |  | 0
B | 共通費
| 共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0
| 現場管理費 |  | 式 | 1 | 0
| 一般管理費等 |  | 式 | 1 | 0
| 共通費 計 |  | 式 | 1 | 0
| 素材価格 |  | 式 | 1 | 0
| 発生材処理費 |  | 式 | 1 | 0
| 工事価格 計 |  | 式 | 1 | 0
㈱トータルサービス程度
防水修繕 (警備員室(１))
コンクリートくず無筋(○○m3)
コンクリートくず無筋(○○m3)

## (様式3)集計表(建築)
工事名：米原郵便局受変電設備模様替工事（建築工事）
工事項目 |  | 支出区分 | 金額
種目：構築物-金属製のもの
項目： | フェンスの設置 | 取得 | 0
| 種目：構築物-金属製のもの 計 |  | 0
種目：建物付属設備―受変電設備
項目： | 受変電設備模様替に伴う天井改修等 | 取得 | 0
| 種目：建物付属設備―受変電設備 計 |  | 0
| 建築工事費 計 |  | 0
種目：建物付属設備―受変電設備 | 直接仮設 | - | 0
| 種目：直接仮設 計 |  | 0
㈱トータルサービス程度
防水修繕 (警備員室(１))
コンクリートくず無筋(○○m3)
コンクリートくず無筋(○○m3)

## (様式4)工事費内訳(建築)
工事名：米原郵便局受変電設備模様替工事（建築工事）
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 小 計 | 備考 | 数量算出根拠
[8 empty] | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 | 備考
種目：構築物-金属製のもの
フェンスの設置
| フェンスの設置 | Ｖネットフェンス（高耐食H:1000)W:2000 | 式 | 1 |  | 0 |  | 個 |  |  | 0
| フェンスの設置 | Ｖネットフェンス（高耐食H:1000)W:500 | 式 | 1 |  | 0 |  | 個 |  |  | 0
| フェンスの設置 | 片開き扉W=1000 | 式 | 1 |  | 0 |  | 個 |  |  | 0
| フェンス基礎の設置 | 300×300×450 | 式 | 1 |  | 0 |  | 個 |  |  | 0
| （追加項目は記入してください) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | フェンスの設置 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 構築物-金属製のもの |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
種目：建物付属設備―受変電設備
受変電設備模様替に伴う天井改修等
| 天井解体復旧 | 既存撤去、軽鉄下地共、塗装 | 式 | 1 |  | 0 |  | m2 |  |  | 0
| 天井廻縁 | ビニル製 | 式 | 1 |  | 0 |  | m2 |  |  | 0
| 発生材積込み | 廃プラスチック | 式 | 1 |  | 0 |  | m3 |  |  | 0
| 発生材運搬 | 廃プラスチック | 式 | 1 |  | 0 |  | m3 |  |  | 0
| 発生材積込み | 廃石膏ボード | 式 | 1 |  | 0 |  | m3 |  |  | 0
| 発生材運搬 | 廃石膏ボード | 式 | 1 |  | 0 |  | m3 |  |  | 0
| 発生材積込み | ガラス・陶器くず | 式 | 1 |  | 0 |  | m3 |  |  | 0
| 発生材運搬 | ガラス・陶器くず | 式 | 1 |  | 0 |  | m3 |  |  | 0
| 発生材積込み | 混合廃棄物 | 式 | 1 |  | 0 |  | m3 |  |  | 0
| 発生材運搬 | 混合廃棄物 | 式 | 1 |  | 0 |  | m3 |  |  | 0
|  | 受変電設備模様替に伴う天井改修等 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 建物付属設備―受変電設備 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
・直接工事費算出にあたり、工事場所が遠方等の理由で「宿泊費」など必要な
場合は、下記それぞれの工事項目ごとに行を追加のうえ計上してください。
・Ｊ列、Ｋ列に「数量」「単価」を入力してください。
・項目が不足する場合は、追加をお願いします。

## (様式4)直接仮設 (hidden)
工事名：米原郵便局受変電設備模様替工事（直接仮設）
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 小 計 | 備考 | 数量算出根拠
[8 empty] | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 | 備考
種目：直接仮設
種目：直接仮設-建築工事
【受変電設備模様替に伴う天井改修等】
| 内装仕上げ足場 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | m2 |  |  | 0
| 墨出し(内装改修) |  | 式 | 1 |  | 0 |  | m2 |  |  | 0
| 養生(内装改修) |  | 式 | 1 |  | 0 |  | m2 |  |  | 0
| 整理整頓後後片付け(内装改修) |  | 式 | 1 |  | 0 |  | m2 |  |  | 0
| 仮設材場内小運搬(内装改修) |  | 式 | 1 |  | 0 |  | m2 |  |  | 0
| 仮設材運搬(内装改修) |  | 式 | 1 |  | 0 |  | m2 |  |  | 0
（追加項目は記入してください)
|  | 直接仮設-建築工事 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
種目：直接仮設-電気設備工事
（追加項目は記入してください)
|  | 直接仮設-電気設備工事 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
種目：直接仮設-機械設備工事
（追加項目は記入してください)
|  | 直接仮設-機械設備工事 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 直接仮設 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
防水修繕 (警備員室(１))
コンクリートくず無筋(○○m3)
コンクリートくず無筋(○○m3)

## (様式3)集計表(電気)
工事名：米原郵便局受変電設備模様替工事（電気設備工事）
工事項目 |  | 支出区分 | 金額
種目：建物付属設備―受変電設備
| 項目：受変電設備の新設 | 取得 | 0
| 項目：受変電設備の撤去 | 取得 | 0
| 項目：仮設電源 | 修繕 | 0
| 種目：建物付属設備―受変電設備 |  | 0
| 電気設備工事費 計 |  | 0

## (様式4)工事費内訳(電気)
工事名：米原郵便局受変電設備模様替工事（電気設備工事）
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 小 計 | 備考 | 数量算出根拠
[8 empty] | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 | 備考
種目：建物付属設備―受変電設備
項目：受変電設備の新設
| 厚鋼電線管 | G82 | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ |  |  | 0
| ノーマルベンド | G82 | 式 | 1 |  | 0 |  | 個 |  |  | 0
| 可とう電線管 | 83 | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ |  |  | 0
| 合成樹脂管 | VE16 | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ |  |  | 0
| 可とう電線管 | PF16 | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ |  |  | 0
| プルボックス | 600×600×600（SUS） | 式 | 1 |  | 0 |  | 個 |  |  | 0
| プルボックス | 600×600×600（鋼板製） | 式 | 1 |  | 0 |  | 個 |  |  | 0
| 表示プレート | 高圧危険表示、立入禁止表示 | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 接地端子盤 | 鋼板製（試験用接地盤） | 式 | 1 |  | 0 |  | 面 |  |  | 0
| ビニル絶縁電線 | iV5.5sq | 式 | 1 |  | 0 |  | m |  |  | 0
| ビニル絶縁電線 | IV14sq | 式 | 1 |  | 0 |  | m |  |  | 0
| ケーブル類 | 6kV CVT 38sq (EE) | 式 | 1 |  | 0 |  | m |  |  | 0
| メッセンジャーワイヤー | 亜鉛めっき鋼より線22sq | 式 | 1 |  | 0 |  | m |  |  | 0
| 高圧気中負荷開閉器 | 7.2kV 200A LA,VT内蔵GR付（方向性）鋼板製 | 式 | 1 |  | 0 |  | 台 |  |  | 0
| 同上取付金具 | GRPAS-R相当品 | 式 | 1 |  | 0 |  | 台 |  |  | 0
| 同上基礎 | 900×900×500（防水処理費を含む） | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 斫り補修 | 30φ | 式 | 1 |  | 0 |  | 箇所 |  |  | 0
| 斫り補修 | 100φ | 式 | 1 |  | 0 |  | 箇所 |  |  | 0
| 耐圧・絶縁測定試験費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 回 |  |  | 0
| 主任技術者立会費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 回 |  |  | 0
| 関西電力送配電申請費 | 出迎え解消工事費用（約12万円加算すること） | 式 | 1 |  | 0 |  | 回 |  |  | 0
| 機器搬入費 | 積込、運搬費含む | 式 | 1 |  | 0 |  | 回 |  |  | 0
| 雑材消耗品 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 電工費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 人工 |  |  | 0
（追加項目は記入してください)
|  | 項目：受変電設備の新設 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
項目：受変電設備の撤去
| ケーブル類 | 6kV EM-CET 38sq、メッセンジャーワイヤー含む | 式 | 1 |  | 電工費に含む |  | ｍ |  |  | 電工費に含む
| 避雷器 |  | 式 | 1 |  | 電工費に含む |  | 個 |  |  | 電工費に含む
| 高圧カットアウト |  | 式 | 1 |  | 電工費に含む |  | 個 |  |  | 電工費に含む
| 変流器 | 零相変流器 | 式 | 1 |  | 電工費に含む |  | 個 |  |  | 電工費に含む
| 継電器 | 高圧地絡継電器 | 式 | 1 |  | 電工費に含む |  | 個 |  |  | 電工費に含む
| 撤去電工費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 人工 |  |  | 0
| 撤去材搬出費 | 積込・運搬費含む | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
（追加項目は記入してください)
|  | 項目：受変電設備の撤去 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
種目：建物付属設備―受変電設備
項目：仮設電源
| 仮設発電機 | 単相10KVA 燃料費含む | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 仮設発電機 | 三相10KVA 燃料費含む | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 仮設ケーブル | ＣＶＴ22°-3Ｃ | ｍ | 1 |  | 0 |  | ｍ |  |  | 0
| 仮設ケーブル | VCT5.5°-3C | ｍ | 1 |  | 0 |  | ｍ |  |  | 0
| 仮設分電盤 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 面 |  |  | 0
| 仮設コンセント |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 個 |  |  | 0
| 電工費 | 据付及び撤去 | 式 | 1 |  | 0 |  | 人工 |  |  | 0
（追加項目は記入してください)
|  | 項目：仮設電源 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 種目：建物付属設備―受変電設備 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## (様式4)工事費内訳(共通仮設費)
工事名：米原郵便局受変電設備模様替工事（共通仮設費） | [7 empty] | 数量算出根拠
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 小 計 | 備考 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 | 備考
共通仮設費
（１）
| 仮設建物費 | 仮設事務所 | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 屋外整理清掃費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ2 |  |  | 0
| 環境安全費 | 防火･衛生設備 | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 工事施設費 | 仮囲い | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 準備費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 駐車場 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| 既設完成図の修正費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| その他 上記以外の費用 ※計上する場合は下記に内訳を記載のこと | （内容：備品､写真､製本､各種届出 等） | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| その他 上記以外の費用 ※計上する場合は下記に内訳を記載のこと | （内容：機械器具､災害防止 ） | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
[5 empty] | （１） 計 | 0 |  |  |  | （１） 計 | 0
（２）
| 機械器具費 | 揚重機械器具 | 式 | 1 |  | 0 |  | 式 |  |  | 0
| アスベスト調査費 | 定性分析・定量分析 | 式 | 1 |  | 0 |  | 検体 |  |  | 0
| PCB調査費 | 第1次判定 | 式 | 1 |  | 0 |  | 検体 |  |  | 0
| 警備員 | 機器搬出入、局舎防犯 警備員 | 式 | 1 |  | 0 |  | 人 |  |  | 0
[5 empty] | （２） 計 | 0 |  |  |  | （２） 計 | 0
[5 empty] | 共通仮設費 計 | 0 |  |  |  | 共通仮設費 計 | 0
㈱トータルサービス程度
防水修繕 (警備員室(１))
コンクリートくず無筋(○○m3)
コンクリートくず無筋(○○m3)
・Ｊ列、Ｋ列に「数量」「単価」を入力してください。
・項目が不足する場合は、追加をお願いします。

## (様式4)工事費内訳(素材価格)
工事名：米原郵便局受変電設備模様替工事（素材価格） | [7 empty] | 数量算出根拠
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 小 計 | 備考 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 | 備考
素材価格
| 鉄屑 | H3 | 式 | 1 |  | 0 |  | ｔ |  |  | 0
| 鉄屑 | ｽﾃﾝﾚｽ(●t) | 式 | 1 |  |  |  | ｍ3 |  |  | 0
| 発生材運搬 | ｽｸﾗｯﾌﾟ用 | 式 | 1 |  | 0 |  | 台 |  |  | 0
（追加項目は記入してください)
[5 empty] | 素材価格 小計 | 0 |  |  |  | 素材価格 小計 | 0
㈱トータルサービス程度
防水修繕 (警備員室(１))
コンクリートくず無筋(○○m3)
コンクリートくず無筋(○○m3)
・Ｊ列、Ｋ列に「数量」「単価」を入力してください。
・項目が不足する場合は、追加をお願いします。

## (様式4)工事費内訳(発生材処理費)
工事名：米原郵便局受変電設備模様替工事（発生材処理費） | [7 empty] | 数量算出根拠
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 小 計 | 備考 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 | 備考
発生材処理費
建築
| 廃石膏ボード | 石膏ﾎﾞｰﾄ､ｹｲｶﾙ板等 (模様替工事(耐震改修含む)に適用) | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ3 |  |  | 0
| 混合廃棄物 | 流し台･家具等の複合物 (模様替工事(耐震改修含む)に適用) | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ3 |  |  | 0
（追加項目は記入してください)
[5 empty] | 建築 小計 | 0 |  |  |  | 建築 小計 | 0
電気
| コンクリートくず | 有筋 (模様替工事(耐震改修含む)に適用) | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ3 |  |  | 0
| アスファルトくず | (模様替工事(耐震改修含む)に適用) | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ3 |  |  | 0
| 廃プラスチック | FRP､廃ﾌﾟﾗ､塩ﾋﾞｼｰﾄ､継手､ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ､塩ﾋﾞ防水材等 (模様替工事(耐震改修含む)に適用) | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ3 |  |  | 0
| 廃石膏ボード | 石膏ﾎﾞｰﾄ､ｹｲｶﾙ板等 (模様替工事(耐震改修含む)に適用) | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ3 |  |  | 0
| 混合廃棄物 | 流し台･家具等の複合物 (模様替工事(耐震改修含む)に適用) | 式 | 1 |  | 0 |  | ｍ3 |  |  | 0
（追加項目は記入してください)
[5 empty] | 電気 小計 | 0 |  |  |  | 電気 小計 | 0
[5 empty] | 発生材処理費 計 | 0 |  |  |  | 発生材処理費 計 | 0
㈱トータルサービス程度
防水修繕 (警備員室(１))
コンクリートくず無筋(○○m3)
コンクリートくず無筋(○○m3)
・Ｊ列、Ｋ列に「数量」「単価」を入力してください。
・項目が不足する場合は、追加をお願いします。

## (様式3)集計表(衛生) (hidden)
工事名：八千代郵便局模様替工事(衛生設備工事)
工事項目 |  | 支出区分 | 金額
種目：建物付属設備－衛生器具設備 |  | 資本
種目：建物付属設備－衛生器具設備 撤去工事 |  | 資本
種目：建物付属設備－屋内給水設備 |  | 資本
種目：建物付属設備－屋内給水設備 撤去工事 |  | 資本
種目：建物付属設備－屋内排水設備 |  | 資本
種目：建物付属設備－屋内排水設備 撤去工事 |  | 資本
種目：建物付属設備－給湯設備 |  | 資本
種目：建物付属設備－屋内ガス設備 撤去工事 |  | 修繕
種目：構築物-給排水設備（屋外下水道又は排水用配管） |  | 修繕
種目：工具器具及び備品－瞬間湯沸し器 撤去工事 |  | 除却
種目：直接仮設工事 |  | 資本
衛生工事費 計

## (様式4)工事費内訳(衛生) (hidden)
工事名：八千代郵便局模様替工事(衛生設備工事)
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 小 計
建物付属設備－衛生器具設備
＜衛生器具＞
| 洋風大便器 | TW-3A | 組 | 2
| (男性用) | 温水洗浄便座CW-KB21（洗浄スイッチ付）
棚付二連紙巻器CF-AA64/WA
その他付属品一式
| 洋風大便器 | TW-3A | 組 | 1
| (女性用) | 温水洗浄便座CW-KB21（洗浄スイッチ付）
棚付二連紙巻器CF-AA64/WA
その他付属品一式
| 小便器 | GT-5F ストール型（フラッシュバルブ式） | 組 | 2
その他付属品一式
| 小便器手摺 | 手摺T112CU2 | 個 | 1
| 洗面器 | L250CM#NW1 | 組 | 3
排水トラップT7PW1、自動水栓（自己発電）、TENA41AW
水石けん入れTS126AR、化粧鏡YM3580AC、
他付属品一式
＜取付費＞
| 取付費 | 洋風大便器 | 組 | 2
TW-3A 洗浄便座共
| 取付費 | 洋風大便器 | 組 | 1
TW-3A 洗浄便座共
| 取付費 | 小便器 | 組 | 2
GT-5F
| 取付費 | 小便器手摺 | 組 | 1
手摺T112CU2
| 取付費 | 洗面器 | 組 | 3
L250CM#NW1
種目：建物付属設備－衛生器具設備 計
建物付属設備－衛生器具設備 撤去工事
＜衛生器具撤去＞
| 和風大便器 | 大便器ユニットDX-250、ロータンク用止水栓TS670D | 組 | 2
紙巻器YH110
| 洋風大便器 | 大便器ユニットDX-450、ロータンク用止水栓TS420FS | 組 | 1
紙巻器YH110
| 小便器 | 小便器ユニットLU-150、給水器具Y-132R | 組 | 2
| 洗面器 | L-220-F、排水金具T6P、立水栓T205 | 組 | 2
アングル止水栓T4A、化粧鏡TS119F-6、水石鹸入TS126AR
| 洗面器 | L-220-G、排水金具T6P、立水栓T205 | 組 | 1
アングル止水栓T4A、化粧鏡TS119F-6、洗眼水栓T249S
| 掃除用流し (取外・再取付） |  | 組 | 1
| 手洗器 | LD500V23SK | 組 | 1
| 便槽清掃 | ２㎥ | 式 | 1
種目：建物付属設備－衛生器具設備 撤去工事 計
建物付属設備－屋内給水設備
＜配管類＞
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 20A ねじ接合（給水）[屋内一般・隠蔽] | ｍ | 1
（材工共）
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 20A ねじ接合（給水）[便所・隠蔽] | ｍ | 10
（材工共）
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 20A ねじ接合（給水）[便所・暗渠] | ｍ | 10
（材工共）
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 20A ねじ接合（給水）[屋外・露出] | ｍ | 4
（材工共）
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 25A ねじ接合（給水）[便所・暗渠] | ｍ | 9
（材工共）
| 既設管接続 | 20A （給水）[屋内一般・隠蔽]・SGP-VA | 箇所 | 1
（材工共）
| 既設管接続 | 20A （給水）[屋外・露出]・SGP-VA | 箇所 | 1
（材工共）
| コア抜き（X線撮影共） | 32φ | 箇所 | 9
＜水栓類＞
| 単水栓 | T131SUN13 | 個 | 1
＜保温・塗装等＞
| 給水管保温 | 20A （給水）[屋内一般・隠蔽] | ｍ | 1
（材工共）
| 給水管保温 | 20A （給水）[便所・隠蔽] | ｍ | 10
（材工共）
| 給水管保温 | 20A （給水）[便所・暗渠] | ｍ | 10
（材工共）
| 給水管保温 | 20A （給水）[屋外・露出] | ｍ | 4
（材工共）
| 給水管保温 | 25A （給水）[便所・暗渠] | ｍ | 9
（材工共）
種目：建物付属設備－屋内給水設備 計
建物付属設備－屋内給水設備 撤去工事
＜配管類撤去＞
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 20A ねじ接合（給水）[屋内一般・隠蔽] | ｍ | 2
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 20A ねじ接合（給水）[便所・隠蔽] | ｍ | 10
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 20A ねじ接合（給水）[便所・暗渠] | ｍ | 10
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 20A ねじ接合（給水）[屋外・露出] | ｍ | 4
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VA） | 25A ねじ接合（給水）[便所・暗渠] | ｍ | 9
| プラグ止め | 20A | 箇所 | 1
| 床・壁穴埋め | 32A | 箇所 | 9
＜保温撤去＞
| 給水管保温 | 20A （給水）[屋内一般・隠蔽] | ｍ | 2
（材工共）
| 給水管保温 | 20A （給水）[便所・隠蔽] | ｍ | 10
（材工共）
| 給水管保温 | 20A （給水）[便所・暗渠] | ｍ | 10
（材工共）
| 給水管保温 | 20A （給水）[屋外・露出] | ｍ | 4
（材工共）
| 給水管保温 | 25A （給水）[便所・暗渠] | ｍ | 9
（材工共）
種目：建物付属設備－屋内給水設備 撤去工事 計
建物付属設備－屋内排水設備
＜配管類＞
| 硬質塩化ビニル管（VP)・汚水 | 50A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 4
（材工共）
| 硬質塩化ビニル管（VP)・汚水 | 75A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 5
（材工共）
| 硬質塩化ビニル管（VP)・汚水 | 100A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 5
（材工共）
| 硬質塩化ビニル管（VP)・汚水 | 100A （排水）[屋外・露出] | ｍ | 1
（材工共）
| 硬質塩化ビニル管（VP)・雑排水 | 30A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 6
（材工共）
| 硬質塩化ビニル管（VP)・雑排水 | 40A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 6
（材工共）
| 硬質塩化ビニル管（VP)・雑排水 | 50A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 6
（材工共）
| 硬質塩化ビニル管（VP)・雑排水 | 65A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 2
（材工共）
| 硬質塩化ビニル管（VP)・雑排水 | 100A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 2
（材工共）
| 硬質塩化ビニル管（VP)・通気 | 40A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 3
（材工共）
| 既設管接続 | 32A （排水）[便所・暗渠]・SGP-白 | 箇所 | 1
| 既設管接続 | 50A （排水）[便所・暗渠]・SGP-白 | 箇所 | 1
| 既設管接続 | 80A （排水）[便所・暗渠]・SGP-白 | 箇所 | 1
| 既設管接続 | 100A （排水）[便所・暗渠]・SGP-白 | 箇所 | 1
| 既設管接続 | 40A （通気）[便所・暗渠]・SGP-白 | 箇所 | 2
| コア抜き（X線撮影共） | 75φ | 箇所 | 9
| コア抜き（X線撮影共） | 100φ | 箇所 | 1
| コア抜き（X線撮影共） | 125φ | 箇所 | 4
| コア抜き（X線撮影共） | 150φ | 箇所 | 1
＜排水金具類＞
| 通気金物 | VC65A | 個 | 1
| 床上掃除口 | CIR50A | 個 | 1
| 床上掃除口 | CIR80A | 個 | 1
| 床上掃除口 | CIR100A | 個 | 1
＜高圧洗浄＞
| 雑排水管 | 40A （排水）[屋内一般・隠蔽] | ｍ | 2
| 雑排水管 | 40A （排水）[屋内一般・暗渠] | ｍ | 2
| 雑排水管 | 50A （排水）[屋内一般・隠蔽] | ｍ | 8
| 雑排水管 | 50A （排水）[屋内一般・暗渠] | ｍ | 8
| 雑排水管 | 65A （排水）[屋内一般・隠蔽] | ｍ | 4
| 雑排水管 | 65A （排水）[屋内一般・暗渠] | ｍ | 7
| 雑排水管 | 100A （排水）[屋内一般・暗渠] | ｍ | 12
種目：建物付属設備－屋内排水設備 計
建物付属設備－屋内排水設備 撤去工事
＜配管類撤去＞
| 硬質塩化ビニル管（VP)・汚水 | 50A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 2
| 硬質塩化ビニル管（VP)・汚水 | 75A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 2
| 硬質塩化ビニル管（VP)・汚水 | 100A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 5
| 硬質塩化ビニル管（VP)・汚水 | 100A （排水）[屋外・露出] | ｍ | 1
| 配管用炭素鋼管（白）・雑排水 | 32A ねじ接合（排水）[便所・暗渠] | ｍ | 6
| 配管用炭素鋼管（白）・雑排水 | 40A ねじ接合（排水）[一般・暗渠] | ｍ | 1
| 配管用炭素鋼管（白）・雑排水 | 40A ねじ接合（排水）[便所・暗渠] | ｍ | 3
| 配管用炭素鋼管（白）・雑排水 | 50A ねじ接合（排水）[便所・暗渠] | ｍ | 6
| 配管用炭素鋼管（白）・雑排水 | 65A ねじ接合（排水）[便所・暗渠] | ｍ | 1
| 配管用炭素鋼管（白）・雑排水 | 100A ねじ接合（排水）[便所・暗渠] | ｍ | 2
| 配管用炭素鋼管（白）・通気 | 40A ねじ接合（排水）[便所・暗渠] | ｍ | 3
| 鉛管 | 40A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 3
| 鉛管 | 50A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 2
| 鉛管 | 65A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 1
| 鉛管 | 80A （排水）[便所・暗渠] | ｍ | 3
| プラグ止め | 40A | 箇所 | 1
| 床・壁穴埋め | 75A | 箇所 | 9
| 床・壁穴埋め | 100A | 箇所 | 1
| 床・壁穴埋め | 125A | 箇所 | 4
| 床・壁穴埋め | 150A | 箇所 | 1
＜排水金具類撤去＞
| 通気金物 | VC65A | 個 | 1
| 床上掃除口 | COA50A | 個 | 1
| 床上掃除口 | COA50A | 個 | 1
| 床上掃除口 | COA50A | 個 | 1
| 床排水金物 | KSA-5A 50A | 個 | 2
種目：建物付属設備－屋内排水設備 撤去工事 計
建物付属設備－給湯設備
| 貯湯式電気温水器 | 貯湯量20ℓ | 組 | 2
| （材工共） | 付属品共
| 配管接続費 | 給水、給湯 | 箇所 | 4
種目：建物付属設備－給湯設備 計
建物付属設備－屋内ガス設備 撤去工事
＜配管類撤去＞
| 配管用炭素鋼管（白） | 20A ねじ接合（ガス）[屋内一般・隠蔽] | ｍ | 2
| プラグ止め | 20A | 箇所 | 2
| ヒューズコック | 9.5A | 個 | 2
| ガス台 | G-6 | 台 | 2
| プロパンガス廃止措置 |  | 式 | 1
種目建物付属設備－屋内ガス設備 撤去工事 計
構築物-給排水設備（屋外下水道又は排水用配管）
＜高圧洗浄＞
| 汚水管 | 地中配管 50A | ｍ | 12
| 汚水管 | 地中配管 100A | ｍ | 46
| 雨水管 | 地中配管 100A | ｍ | 26
| 雨水管 | 地中配管 150A | ｍ | 58
| 雨水管 | 地中配管 200A | ｍ | 20
| 汚水桝 洗浄 |  | 箇所 | 6
| 雨水桝 洗浄 |  | 箇所 | 12
種目構築物-給排水設備（屋外下水道又は排水用配管） 計
工具器具及び備品－瞬間湯沸し器 撤去工事
| 瞬間湯沸器 | 5号元止式 | 台 | 2
種目：工具器具及び備品－瞬間湯沸し器 撤去工事 計
直接仮設
| 養生片付け清掃費 |  | 式 | 1
直接仮設 計